## Slide 1: Ontwerpen (huisinstallatie) H1.1-1.2 Bestek en Indeling meterkast
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om een bestek te lezen.
Ik ben instaat om de meterkast indeling te benoemen.
Ik ben instaat om de elektrotechnische gegevens te filteren vanuit het bestek.

## Slide 3: Inhoudsopgave
1.1 Inleiding
1.1.2 Bestek
1.1.3 Kwaliteitseisen
1.1.4 Bepalingen
1.1.5 Voorschriften
1.1.6 Aansluitvoorwaarde
1.1.7 NEN-voorschriften
1.2.8 Bouwbesluit
1.2.9 Ontwerp meterkast
1.2.10 Invoer van leidingen
1.2.11 Zone indeling meterkast
1.12 Vragen
1.13 Verwerking

## Slide 4: 1.1 Inleiding
  Elektrische installatie wordt gerealiseerd elektrotechnisch installateur.
  Elektrische installatie wordt getekend door elektrotechnisch installateur.
  Elektrische installatie wordt ontworpen door elek. installateur of elek. adviseur
  Voor de elektrische installatie wordt een richtlijn aangeven vanuit de NEN1010.
  Tekeningen en ontwerp zijn gebonden aan bestek.

## Slide 5: 1.1.2 Bestek
  Bestek wordt opgezet door bouwaannemer of architect.
  Wensen van eventuele eindklant worden hierin meegenomen.
  Bestek bestaat uit de volgende onderdelen:
    Kwaliteitseisen
    Bepalingen
    Voorschriften
    Aansluitvoorwaarde
    NEN voorschriften
    Bouwbesluit

## Slide 6: 1.1.3 Kwaliteitseisen
  Materiaal keuze (merk)
  Leiding aanleg (infrastructuur)
  Plaatsing montage (hoogte, locatie)
  Methode montage (inbouw/opbouw)

## Slide 7: 1.1.4 Bepalingen
  Veiligheidswet (ARBO):
    Gezondheid van werkgever en werknemer bevorderen
    Welzijn van werkgever en werknemer bevorderen
    Veiligheid van werkgever en werknemer bevorderen
  Wet milieubeheer (tot 1993 hinderwet):
    Schadelijk voor milieu
    Hinderlijk voor omgeving
    Gevaarlijk voor omgeving/milieu
    Milieu vergunning
  Mijnbouw wet:
    Aardgas winning (NAM)
    Aardolie winning
    Steenkool winning (DSM)

## Slide 8: 1.1.5 Voorschriften
  Lokale voorschriften (gemeente):
    bestemmingsplan
  Landelijke voorschriften (nationale overheid):
    Wetten 1e & 2e kamer
  Europese voorschriften (Brussel):
    Wetten Europees parlement

## Slide 9: 1.1.6 Aansluitvoorwaarde
  Energie voorziening van NUTS bedrijven:
    1fase 230V
    2fase 400V
    3fase 400V
    TT/TN stelsel
    Water aansluiting
    Gas aansluiting
    Glasvezel aansluiting

## Slide 10: 1.1.7 NEN voorschriften
  NEN1010 (elektrische installatie)
  NEN3140 (Laagspanning)
  NEN2535 (Brand)
  NEN2575 (Beveiliging)
  NEN8044 (Domotica)
  NPR5310 (Keuring, sinds 2012 onderdeel van NEN1010)
  NEN voorschriften wettelijk vereist wanneer dit omschreven staat in bouwbesluit of woningwet!!!

## Slide 11: 1.2.8 Bouwbesluit
  De bouw aannemer zorgt voor de bouw van de meterkast.
  Deze afspraken worden beschreven in het bouwbesluit.
  Meterkast zone indeling (gas, water, elektro)
  Type inrichting
  CAI
  Internet
  Telefoon

## Slide 12: 1.2.9 Ontwerp meterkast
  De elektrotechnische installateur ontwerpt de meterkast.
  Het ontwerp voldoet aan de volgende eisen van het bestek:
    NEN voorschriften
    Aansluitvoorwaarde
    Bouwbesluit

## Slide 13: 1.2.10 Invoer van elektrische leidingen
  Boven af
  Voorkeur
  2100mm (IL)
  Onder af
  Langs achterzijde of zijkant
  Zone 0-660mm

## Slide 14: 1.2.11 Zone indeling meterkast
  Elektra 1600mm (Em)
  Telefoon 1300mm (Em)
  CAI 1100mm (Em)
  Gas 660mm (Gm)
  Water 150mm (Wm)
EM
EM
EM
GM
WM

## Slide 15: 1.12 Vragen
  Wie ontwerpt de elektrische installatie.
  Waar is het ontwerp van de elektrische installatie aan gebonden.
  Uit welke onderdelen is een bestek opgebouwd.
  Wat wordt er bepaald in de kwaliteitseisen.
  Welke drie type bepalingen ken je.
  Wat heeft de wet milieubeheer te maken met de elektrische installatie.
  De glasvezel aansluiting, waar is deze terug te vinden in het bestek.
  Welke NEN normering wordt altijd gebruikt in de woningbouw.
  Waar staat omschreven hoe de meterkast wordt ingedeeld.

## Slide 16: 1.13 Verwerking
Vragen uit het werkboek
  Vraag 1